Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 17 декабря 2013 г. N 5/38149

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**13 декабря 2013 г. N 1074**

**О ПЕРЕЧНЕ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ К НИМ И ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1135**

Во исполнение [подпункта 12.1 пункта 12](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC439DF325388F6400682332B88BBCF08A689D5523169093m802G) Указа Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. N 527 "О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что средства системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности должны соответствовать техническим требованиям к телевизионным системам видеонаблюдения, установленным в соответствии с [главой 3](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169095m802G) Положения о применении систем безопасности и телевизионных систем видеонаблюдения, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2012 г. N 1135 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.12.2012, 5/36608).

2. Утвердить прилагаемый [перечень](#Par48) средств системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности.

3. Внести в [Положение](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169097m804G) о применении систем безопасности и телевизионных систем видеонаблюдения, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2012 г. N 1135 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.12.2012, 5/36608), следующие дополнения и изменения:

3.1. дополнить [Положение](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169097m804G) пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. Система безопасности должна строиться с возможностью ее дальнейшего масштабирования, а также с возможностью быстрого доступа (демонтажа, монтажа) для проведения ремонта, технического обслуживания.";

3.2. [пункт 6](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169095m803G) изложить в следующей редакции:

"6. Объекты, подлежащие защите Службой безопасности Президента Республики Беларусь, объекты временного пребывания охраняемых лиц (в объеме, необходимом для обеспечения безопасности охраняемых лиц) оборудуются системами безопасности и телевизионными системами видеонаблюдения в соответствии с решениями начальника Службы безопасности Президента Республики Беларусь.";

3.3. в [пункте 7](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169095m80DG):

после [абзаца первого](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169095m80DG) дополнить пункт абзацем следующего содержания:

"формирование и передача цветного видеоизображения, за исключением случаев, определенных в пункте 10 настоящего Положения, с частотой кадров не менее 10 кадров в секунду, если иное не установлено законодательными актами;";

[абзацы второй](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169095m80CG) - [восьмой](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169092m800G) считать соответственно абзацами третьим - девятым;

дополнить [пункт](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169095m80DG) абзацем десятым следующего содержания:

"непрерывная работа оборудования при отключении основного электропитания в течение не менее 2 часов.";

3.4. [абзац третий части первой пункта 8](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169092m80DG) изложить в следующей редакции:

"разрешающую способность не менее 720 х 576 пикселей.";

3.5. [пункт 10](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169093m804G) изложить в следующей редакции:

"10. В телевизионных системах видеонаблюдения используются видеокамеры, по своим характеристикам обеспечивающие выполнение требований к качеству изображения, определенному в пункте 13 настоящего Положения. Для наблюдения за плохо освещенными участками местности (объектами), объектами, имеющими малую отражательную способность, может применяться дополнительная подсветка. При этом в темное время суток допускается формирование и передача черно-белого видеоизображения по предварительному согласованию с территориальным органом внутренних дел.";

3.6. [пункт 11](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169093m807G) исключить;

3.7. в [пункте 13](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169093m801G):

[абзац первый](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169093m801G) изложить в следующей редакции:

"13. Качество изображения на границах контролируемой зоны задается в следующих пределах:";

из [абзаца четвертого](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169093m802G) слова "и с частотой кадров не менее 25 кадров в секунду, если иное не установлено законодательными актами," исключить;

3.8. [абзац второй пункта 20](consultantplus://offline/ref=A6213AE3B6840CDF62D663D9475B509416A2264CAEBC4298F726378F6400682332B88BBCF08A689D5523169090m800G) после слов "временным параметрам" дополнить словами ", пикселям, закладкам и событиям".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 15 декабря 2013 г.

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

13.12.2013 N 1074

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Средства формирования видеоизображения.

2. Средства передачи видеосигнала.

3. Средства обработки видеоинформации.

4. Средства отображения видеоинформации.

5. Средства хранения видеоинформации.

6. Средства контроля и управления.

7. Средства информационной безопасности.

8. Вспомогательные средства (энергообеспечения, резервного энергообеспечения, освещения и другие).